| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БӨРӨ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БӨРӨ KАЛАҺЫ KАЛА БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 452455, Бoрo, Интернациональ урамы, 116 тел. 3-44-51, факс 3-47-75 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БИРСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН 452455, Бирск, ул. Интернациональная, 116 тел. 3-44-51, факс 3-47-75 |
| --- | --- | --- |

| V созыв | 18-е заседание |
| --- | --- |
| ҠАРАР | РЕШЕНИЕ |

Об утверждении Правил организации уличного освещения на территории городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

На основании Протеста Бирской межрайонной прокуратуры на решение Совета городского поселения город Бирск муниципального района Бирский района Республики Башкортостан № 290 от 28.12.2015 (в редакции решения     № 55 от 15.02.2018)

Совет городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан решил :

1. Внести изменения в  Правила организации освещения улиц на территории городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, утвердив их в новой редакции согласно приложения.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета по аграрным вопросам, использованию земель и природных ресурсов, экологии и чрезвычайным ситуациям.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.

Заместитель председателя Совета                                              А.А. Антонов

г. Бирск

25 сентября 2018  г.

№ 145.

|  | Приложение к решению Совета городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан от 25.09.2018 г. № 145. |
| --- | --- |

Правила

организации освещения улиц на территории городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

1 .Общие положения

1.1. Правила организации уличного освещения на территории городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (далее - городское поселение) разработаны на основании Федерального закона от 06.10.20113 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации в целях определения организационно-правовых вопроса, финансового обеспечения и эксплуатации объектов наружного освещения.

1.2. Обустройство наружного освещения на территории городского поселения выполняется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", принятым Постановлением Госстандарта РФ от 11.10.1993 N 221;

- Правилами благоустройства и санитарного содержания городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район республики Башкортостан, утверждёнными Решением Совета от 26.10.2017 N 25;

- иными нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность в области организации освещения улиц и эксплуатации объектов наружного освещения.

2. Полномочия органов местного самоуправления

2.1. К полномочиям Совета депутатов городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан относится:

2.1.1. Принятие Правил об организации уличного освещения на территории городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

2.1.2. Установление объема финансирования, необходимого для организации уличного освещения на территории городского поселения.

2.1.3. Принятие иных нормативных правовых актов  об организации уличного освещения на территории городского поселения.

2.1.4. Контроль за отключением и включением светильников уличного освещения.

2.1.5. Определение количества точек уличного освещения на основании перечня сетей уличного освещения городского поселения, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и установленная мощность.

3.  Организация уличного освещения

3.1. При организации наружного освещения  должны обеспечиваться:

- экономичность установок и рациональное использование электроэнергии;

- надежность работы осветительных установок;

- безопасность обслуживающего персонала и населения;

- удобство обслуживания и управления осветительными установками.

3.2. Уличное освещение на территории городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан осуществляется в соответствии с установленными требованиями и стандартами в зависимости от интенсивности движения по улицам городского поселения.

3.3. Используемые в осветительных установках оборудование и материалы должны соответствовать требованиям стандартов и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды.

Применение в осветительных установках открытых ламп без арматуры не допускается.

3.4. Нормы, регламентирующие количественные и качественные показатели наружного освещения, должны приниматься одинаковыми при любых источниках света, используемых в осветительных установках, и соответствовать установленным требованиям и стандартам.

3.5. Освещение улиц, дорог и площадей выполняется светильниками, располагаемыми на опорах.

3.6. Включение наружных осветительных установок производится организациями, в ведении которых находятся электрические сети, при снижении установленного законодательством предельного уровня естественной освещенности по графику, утвержденному Администрацией городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

3.7. Включение и отключение уличного освещения в городском поселении производится автоматически от трансформаторных подстанций, в зависимости от уровня естественной освещенности по согласованному графику.

Учет потребляемой электроэнергии для уличного освещения производится по показаниям электросчетчиков, установленных на трансформаторных подстанциях.

3.8. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время, когда интенсивность движения пешеходов и транспортных средств минимальны.

3.9. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с
обрывом электрических проводов или повреждением опор, устраняются в кратчайшие сроки организацией, в ведении которой находятся электрические сети.

3.10. Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется за счет средств бюджета городского поселения, допускается привлечение инвестиций и других источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством.

Секретарь Совета                                                                А.А. Загитуллина