| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БӨРӨ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БӨРӨ KАЛАҺЫ KАЛА БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 452455, Бɵрɵ, Интернациональ урамы, 116 тел. 3-44-51, факс 3-47-75 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БИРСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН 452455, Бирск, ул. Интернациональная, 116 тел. 3-44-51, факс 3-47-75 |
| --- | --- | --- |

| V созыв | 38-е заседание |
| --- | --- |
| ҠАРАР | РЕШЕНИЕ |

Об утверждении условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную бытовую систему водоотведения городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район                                     Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район  Республики Башкортостан, во исполнение Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 года N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод", Постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", Постановления Кабинета Министров Республики Башкортостан от 8 ноября 1995 года N 399 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Республики Башкортостан", а также в целях рационального использования и охраны водных объектов от загрязнения, снижения негативного воздействия на окружающую среду, обеспечения безопасной эксплуатации сетей и сооружений системы водоснабжения города, совершенствования нормирования сточных вод предприятий и организаций города

Совет городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан решил:

1. Утвердить Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную бытовую систему водоотведения городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что средства, поступающие от предприятий и организаций за сброс загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации города Бирск, зачисляются на расчетный счет Бирский филиал ООО «Башкоммунводоканал» и используются на финансирование плановых мероприятий по развитию и эксплуатации очистных сооружений системы канализации города Бирска.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

4. Решение подлежит обязательному размещению на официальном сайте администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

5. Решение Совета городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан от 16 февраля 2016 года          № 299 «Об утверждении норм предельно-допустимых концентраций загрязнений в сточных водах, сбрасываемых предприятиями и организациями в систему коммунальной канализации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан» считать утратившим силу с 01 апреля 2020 года.

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по аграрным вопросам, использованию земель и природных ресурсов, экологии и чрезвычайным ситуациям (Файзуллин Ф.Ф.).

Председатель Совета                                                             А.А. Плотников

г. Бирск

17 марта 2020  г.

№ 327.

|  | Приложение № 1 к решению Совета городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкорстан от 17.03.2020 г. № 327. |
| --- | --- |

УСЛОВИЯ

ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  В СИСТЕМУ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ  И НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

БИРСКОГО ФИЛИАЛА АО «БАШКОММУНВОДОКАНАЛ»

Введение

Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации и на очистные сооружения биологической очистки Бирского филиала АО «Башкоммунводоканал» (организация ВКХ)  (далее по тексту  «Условия приема….») имеют цель:

- обеспечения безаварийной работы сооружений и систем канализации населенного пункта (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, нарушения технологического режима очистки), а также их защиты от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах;

- обеспечения безопасной эксплуатации сетей и сооружений канализации, охраны жизни и здоровья населения и обслуживающего персонала организаций водопроводноканализационного хозяйства (ВКХ);

- планомерной реализации мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ по каждому абонентскому присоединению к системам канализации населенного пункта;

- рационального использования водных ресурсов и охраны реки Белая от загрязнения, категория использования которой - рыбохозяйственная первой категории.                                      «Условия приема….» разработаны в соответствии с:

1. Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 г. № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду».

3. Федеральным законом РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г.  № 416-ФЗ .

4. Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 225 О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении».

4. Постановлением Правительства РФ от 31.12.1995 г. № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов».

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации».

6. Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 « О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительные коэффициенты».

7. Постановлением Правительства РФ от 18.03.2013 г. № 230 «О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов».

8.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 3.11.2016 года № 1134 «О вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения».

9. Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 г. № 525 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод».

10. Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

11.  Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ.

12. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17.09.2015 г. № 396    «О порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Республики Башкортостан с организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Республики Башкортостан .

13. «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утверждёнными Приказом Госстроя России от 30.12.1999 года № 168).

14. СанПин 2.1.5.980-00. Гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод (утверждёнными Главным государственным санитарным врачом РФ от 22.06.2000 года).

15. Методическими указаниями по отбору проб для анализа сточных вод. ПНДФ 12.15.1-08, утверждёнными ФБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» 05.05.2015 года.

16. ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб.

17. Приложением к приказу Минприроды России от 29.07.2014 года № 339 «Изменения в приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17.12.2007 года № 333 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей».

Настоящие «Условия приёма...» являются обязательными для выполнения всеми абонентами (предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью), сбрасывающими сточные воды и загрязняющие вещества в систему хозяйственно-бытовой канализации Бирского филиала АО «Башкоммунводоканал».

18. МДК 3-01 2001 Методические  рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов.

1. Общие положения

1.1. «Условия приёма ...» определяют порядок водоотведения сточных вод и загрязняющих веществ в канализацию организации ВКХ, устанавливая взаимные права и обязанности абонента и Бирского филиала АО «Башкоммунводоканал».

1.2. Настоящие «Условия приёма ...» распространяются на сброс в канализацию сточных вод и загрязняющих веществ действующих, проектируемых, строящихся и реконструируемых предприятий.

1.3. При решении вопросов об отводе площадок под строительство, для присоединения новых, реконструируемых, перепрофилируемых или расширяемых объектов  к системам коммунальной канализации абонент должен получить:

- разрешение, выдаваемое организацией ВКХ о технической возможности присоединения к системам коммунальной канализации;

- технические условия на присоединение к системам коммунальной канализации (далее именуются - технические условия), выдаваемые организацией ВКХ на основании которых абонент (заказчик) разрабатывает проектную документацию в соответствии с нормативно-техническими документами;

- согласование организации ВКХ по проекту присоединения к системам коммунальной канализации.

1.4. Организация ВКХ осуществляет контроль за выполнением абонентами требований настоящих «Условий приёма ...».

1.5. Абоненты несут ответственность за нарушение «Условий приёма ...» и аварийные ситуации, возникающие на канализационных коллекторах и сооружениях биологической очистки организации ВКХ, в связи со сбросом сточных вод, загрязняющих веществ и материалов, используемых в технологических процессах производства, не регламентируемых настоящими «Условиями приёма...».

1.6. При обнаружении абонента, допустившего нарушение установленных условий сброса сточных вод и загрязняющих веществ, организация ВКХ имеет право применять меры воздействия, изложенные в настоящих «Условиях приёма...», а также направлять материалы о нарушении в уполномоченные правоохранительные и надзорные органы.

1.7. В настоящих «Условиях приёма ...» используются следующие понятия:

- Организация водного канализационного хозяйства (далее - ВКХ) – Бирский филиал АО «Башкоммунводоканал»

- Граница эксплуатационной ответственности - линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, устанавливаемая в договоре холодного водоснабжения, договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортировке холодной воды, договоре по транспортировке сточных вод;

- Контрольная проба - проба сточных вод, принимаемых от абонентов (включая сточные воды транзитных организаций) в централизованную систему водоотведения, отобранная из контрольного канализационного колодца с целью определения состава и свойств таких сточных вод;

- Контрольный канализационный колодец - колодец, предназначенный для отбора проб сточных вод абонента, определенный в договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортировке сточных вод, или последний колодец на канализационной сети абонента перед ее врезкой в централизованную систему водоотведения;

- "поверхностные сточные воды" - принимаемые в централизованную систему водоотведения дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные сточные воды;

- Абонент – юридическое лицо, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения и (или) канализации, которые непосредственно присоединены к системам коммунального водоснабжения и (или) канализации, пользующиеся услугами по очистке сточных вод, заключившие с организацией ВКХ в установленном порядке договор на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс) сточных вод;

- Канализационная сеть – система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод;

- Норматив водоотведения - нормативы водоотведения по объему и составу сточных вод, установленные органами местного самоуправления в соответствии с условиями приема сточных вод и загрязняющих веществ в ЦСВ населенного пункта;

- Допустимая концентрация (далее - ДК) загрязняющих веществ - максимальная концентрация загрязняющих веществ, допустимая к сбросу в ЦСВ, установленная в составе условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в ЦСВ населенного пункта, утвержденных органом местного самоуправления;

- Норматив водоотведения по составу сточных вод - допустимая концентрация загрязняющих веществ, а также перечень загрязняющих веществ, разрешенный абоненту к сбросу в ЦСВ, с учетом обеспечения проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях коммунальной канализации, а также соблюдения нормативов допустимого сброса сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных для организации ВКХ природоохранными органами, разрешения на сброс веществ и микроорганизмов в окружающую среду и выполнения условий, установленных организации ВКХ в решении о предоставлении водного объекта в пользование (в части сброса сточных вод);

- Баланс водопотребления и водоотведения - документ, содержащий сведения о среднесуточном объёме воды, полученной абонентом из всех источников водоснабжения, и (или) об объеме сточных вод, сброшенных абонентом в централизованную систему водоотведения, в том числе сведения о распределении объема сточных вод по канализационным выпускам;

- Плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в ЦСВ населенных пунктов - плата, взимаемая с абонентов организацией ВКХ, за превышение установленных нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод;

- Паспорт водного хозяйства абонента - документ, содержащий сведения о расчетном, проектном балансе водопотребления и водоотведения объекта (объектов) абонента с указанием целей использования питьевой, технической и горячей воды, распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, включая использование воды на нужды пожаротушения, эксплуатационные нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод и иные, о фактических значениях за предыдущий период (за три последних года) объемов и состава сточных вод абонента, сбрасываемых им в ЦСВ населенного пункта, а также мероприятия по сокращению абонентом сброса сточных вод и загрязняющих веществ в ЦСВ населенного пункта. Паспорт водного хозяйства разрабатывается абонентом для установления ему нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод, согласовывается организацией ВКХ, эксплуатирующей ЦСВ населенного пункта, в которую поступают сточные воды абонента;

- Тариф на водоотведение - устанавливаемый организации ВКХ уполномоченным государственным органом регулирования тариф за объемы сточных вод, отводимых абонентами в ЦСВ населенного пункта в пределах установленных этим абонентам нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод.

2. Основные требования к сбросу сточных вод в систему канализации  Бирского филиала АО «Башкоммунводоканал»

2.1. В систему канализации организации  ВКХ принимаются только такие сточные воды, которые требуют обработки на сооружениях биологической очистки, не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений, обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены на очистных сооружениях совместно со сточными водами от населения.

2.2. Для всех абонентов, сбрасывающих сточные воды и загрязняющие вещества в систему хозяйственно-бытовой канализации городского поселения, устанавливаются требования по количеству и составу отводимых сточных вод, исходя из технической возможности канализационных сетей, эффективности очистных сооружений и соблюдения организацией ВКХ  нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в реку Белая, утверждённых в установленном порядке.

2.3. Абонентам запрещен сброс (прием) сточных вод в централизованные системы водоотведения сточных вод, содержащих вещества (материалы), которые могут привести к следующим недопустимым негативным последствиям, угрожающим работоспособности систем водоотведения (ПП от 29.07.2013г.№644 п.112):

а) повреждение объектов централизованных систем водоотведения и нарушение режима их работы, в том числе в силу следующих причин:

разрушающее коррозионное, абразивное или механическое воздействие на канализационные сети, иные сооружения и оборудование;

образование в канализационных сетях и на очистных сооружениях пожароопасных, взрывоопасных и токсичных газопаровоздушных смесей;

нарушение процессов биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения, в том числе по причине содержания в сточных водах стойких, токсичных, биоаккумулирующих веществ, не поддающихся очистке;

б) нарушение надежности и бесперебойности работы централизованной системы водоотведения, в том числе по причине уменьшения рабочего сечения сетей и возникновения препятствий для тока воды;

в) создание условий для причинения вреда здоровью персонала, обслуживающего централизованные системы водоотведения;

г) невозможность утилизации осадков сточных вод с применением методов, безопасных для окружающей среды.

2.4. Сточные воды, отводимые в централизованные системы водоотведения, не должны содержать загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу в централизованную систему водоотведения (ПП от 03.11.2016г №1134 Приложение 4):

а) вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин, ацетон и др.) в концентрациях, отрицательно влияющих на централизованную систему водоотведения и на биологическую очистку сточных вод Бирского филиала АО «Башкоммунводоканал», синтетические и натуральные смолы, масла, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочноохлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний);

б) растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному показателю (pH) менее 4,5 или более 12;

в) дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях системы коммунальной канализации, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций;

г) радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями системы централизованного водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов(за исключением веществ по перечню, приведенному в приложении № 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями) вещества, сброс которых в водные объекты запрещён (за исключением веществ по перечню, приведённому в указанном приложении № 5) (приложение № 1 к «Условиям…»);

д) маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты;

е) любые твердые отходы скотобоен и переработки мяса, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные;

ж) твердые бытовые отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту;

з) волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть), тара, упаковочные материалы и их элементы, металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.);

и) биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырьё для её производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина;

к) минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельчённые предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале;

л) Сточные воды с температурой +80°C и выше.

2.5. Концентрация газов в воздухе в контрольном канализационном колодце абонента не должна превышать предельно допустимую концентрацию (далее - ПДК). Контроль за концентрацией газов осуществляет абонент по требованию организации ВКХ

2.6. Присоединение канализации каждого абонента к канализационной сети городского поселения должно осуществляться самостоятельными выпусками с устройством контрольного колодца.

2.7. He разрешается подключение нескольких абонентов одним выпуском сточных вод.

2.8. В системе, отводящей сточные воды и загрязняющие вещества в канализацию городского поселения, должны быть предусмотрены и постоянно находиться в рабочем состоянии устройства для учёта количества сбрасываемых сточных вод и приспособления  для отбора проб. Целесообразно использование соответствующих автоматических устройств для постоянного контроля за расходом, составом и свойствами сточных вод.

2.9. Абоненты должны обеспечивать равномерный выпуск сточных вод в течение суток. В тех случаях, когда количество и состав сточных вод и загрязняющих веществ резко изменяется в течение суток, а также при возможности сброса сильно концентрированных сточных вод, абоненту необходимо предусмотреть специальные ёмкости-усреднители, обеспечивающие равномерный выпуск сточных вод и загрязняющих веществ в городскую канализационную сеть.

2.10. В случае изменений условий канализования населенного пункта, строительства новых, ранее не предусмотренных объектов, изменения технологии производства, изменения расхода воды, категории водопользования водного объекта или других причин, повлёкших за собой ранее не предусмотренные изменения количества, состава и свойств сточных вод, организация ВКХ имеет право инициировать изменение ранее согласованных требований к условиям сброса сточных вод абонентов применительно к новой обстановке.

2.11. Организация ВКХ имеет право потребовать от абонента немедленного принятия мер по наладке локальных очистных сооружений в случае, когда обнаруживаются систематические нарушения со стороны абонента установленных для него допустимых концентраций  по сбросу загрязнений, нарушается работа очистных сооружений, вследствие чего не выполняются требования к сбросу очищенных сточных вод в водные объекты.

2.12. Руководители всех предприятий и организаций городского поселения обязаны обеспечить беспрепятственный вход на территорию абонента представителям организации ВКХ для проверки средств измерений учёта отводимых сточных вод, к контрольным колодцам для отбора проб сточной воды, для проверки канализационных сетей, иных устройств и сооружений, присоединенных к централизованным системам водоотведения.

2.13. Абоненты обязаны представлять на согласование организации ВКХ  проекты внутриплощадочных сетей канализации новых и реконструируемых объектов, в том числе локальных очистных сооружений с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев

2.14. Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации городского поселения разрешается только при наличии договора на прием и транспортировку сточных вод, заключённого с Бирским филиалом АО «Башкоммунводоканал».

3. Нормативы водоотведения по составу сточных вод, сбрасываемых абонентами в систему канализации организации ВКХ

3.1. Нормативы водоотведения по составу сточных вод, принимаемых в систему канализации организации ВКХ, разрабатывает организация ВКХ или по его поручению специализированная подрядная организация.

3.2. Разработка нормативов водоотведения по составу сточных вод, принимаемых от абонентов проводится:

- по составу – показатели и максимальные допустимые концентрации загрязняющих веществ, допустимые к сбросу в ЦСВ, исходя из утверждённых в установленном порядке для организации ВКХ нормативов допустимых сбросов (далее - НДС) загрязняющих веществ в реку Белая;

- с соблюдением  на выпуске с очистных сооружений НДС загрязняющих веществ в водный объект - в реку Белая;

- с учётом эффективности удаления загрязняющих веществ из сточных вод на очистных сооружениях, то есть технической и технологической возможности очистных сооружений очищать сточные воды;

- с  учётом защиты сетей и сооружений канализации, исходя из требований к регламенту их эксплуатации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки труб, агрессивного влияния загрязняющих веществ на материал труб, колодцев, оборудования и т.д.);

- с учётом состава бытовых сточных вод жилищного сектора;

- с соблюдением соотношения общего объёма сточных вод и объёма прочих абонентов, поступающих на очистные сооружения.

3.3. В приложении № 2 к «Условиям приёма…», представлены нормативы водоотведения по составу сточных вод, максимальные или допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов при сбросе в систему канализации организации ВКХ, позволяющие достигнуть НДС загрязняющих веществ в реку Белая.

3.4. Достижение нормативов водоотведения по составу сточных вод абонентов путём разбавления чистыми, условно чистыми и другими водами, не подлежащими отведению в систему канализации городского поселения, категорически запрещается.

3.5. Требования к составу и свойствам сточных вод, установленных для предотвращения негативного воздействия на работу ЦСВ, абоненты обязаны подавать в организацию ВКХ декларации о составе и свойствах сточных вод по форме согласно приложению № 1 Постановления Правительства РФ от 03.11.2016 года № 1134 «О вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения» (далее Постановление № 1134). Подача абонентами декларации о составе и свойствах сточных вод осуществляется в порядке, установленном в Постановлении № 1134.

3.7. Значения показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах не должны превышать максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения (далее - максимальные допустимые значения показателей и концентраций), по перечню согласно приложению № 5 к Постановлению № 1134) (приложение № 1 к « Условия приёма…»).

3.8. Организация ВКХ и абонент вправе заключить договор водоотведения (единый договор холодного водоснабжения и водоотведения), предусматривающий приём сточных вод с превышением максимальных допустимых значений показателей и концентраций по показателям, относящимся к технологическим показателям работы очистных сооружений, определенным в соответствии с проектной и (или) технической документацией таких очистных сооружений, при условии, что согласно результатам технического обследования очистные сооружения могут быть дополнительно нагружены без ухудшения качества очистки сточных вод и эффективности обработки осадка сточных вод и с сохранением существующей возможности утилизации осадка сточных вод (за исключением веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу, а также максимальных допустимых значений показателей и концентраций, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на канализационные сети). Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения при сбросе сточных вод с нарушением требований, предусмотренных п. 2.4 г) настоящих «Условий приёма…», уплачиваемой абонентом в указанном случае, определяется соглашением сторон.  (Постановление № 1134)

3.9. Абоненты, допустившие неоднократное (2 и более раза в течение календарного года) нарушение требований, предусмотренных п. 2.4 настоящих «Условий приёма…», или неоднократное грубое превышение максимальных допустимых значений показателей и концентраций, а также указавшие в декларации фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах или фактические показатели свойств сточных вод с грубым превышением максимальных допустимых значений показателей и концентраций, в целях обеспечения соблюдения требований, предусмотренных п. 2.4., настоящих «Условий приёма…», обязаны утвердить план по соблюдению требований к составу и свойствам сточных вод по согласованию с организацией ВКХ.

Критерии грубого превышения максимальных допустимых значений показателей и концентраций предусмотрены перечнем, приведенным в приложении № 5 к Постановлению № 1134 (приложение № 1 к «Условиям приёма…»).

Абоненты, не указанные в абзаце первом настоящего пункта, вправе разработать план по соблюдению требований к составу и свойствам сточных вод и утвердить его по согласованию с организацией, осуществляющей водоотведение.

4. Основные требования к сливу в систему канализации организации ВКХ сточных вод из выгребных ям

4.1. Вывоз сточных вод из выгребных ям жилых и нежилых помещений, не подключённых к централизованной системе канализации, осуществляется на основании договоров между владельцами, собственниками или арендаторами вышеуказанных помещений с организацией ВКХ или иной специализированной организацией, осуществляющей вывоз.

4.2. Специализированные организации, осуществляющие вывоз и транспортировку сточных вод из выгребных ям, обязаны заключать договоры на сброс вышеуказанных загрязняющих веществ в городскую систему канализации с организацией ВКХ

4.3. По требованию организации ВКХ владельцы, собственники или арендаторы жилых домов и производственных помещений, имеющих выгребные ямы, должны предъявить документы, подтверждающие вывоз сточных вод из выгребных ям, с указанием объёма и отметкой организации, производившей откачку и вывоз сточных вод.

4.4. При отсутствии документов, подтверждающих вывоз, объём сточных вод из выгребных ям считается профильтровавшим, выкачанным в грунт или незаконно вывезенным и сброшенным в систему канализации организации ВКХ. При установлении данного факта организация ВКХ вправе обратиться в соответствующие контролирующие и правоохранительные органы.

4.5. Сброс сточных вод из выгребных ям в систему канализации организации ВКХ, вывозимых специализированными организациями, осуществляется в строго отведённом месте, устанавливаемом организацией ВКХ. Места слива сточных вод из выгребных ям прописываются в договоре, заключаемом между специализированной организацией и организацией ВКХ. Слив сточных вод из выгребных ям в неустановленных для этого местах запрещён.

5. Контроль за сбросом сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации организации ВКХ, выполняемый абонентом

5.1. Абоненты обязаны обеспечить представителям организации ВКХ возможность проведения в любое время суток контроля за сбросами сточных вод, а именно:  - содержать места отбора проб и подходы к ним в состоянии, обеспечивающем свободный доступ и отбор контрольных проб;

- при нахождении места отбора проб на территории Абонента обеспечить беспрепятственный доступ к месту отбора проб;

- направлять своего представителя для участия в отборе проб;

- предоставлять необходимые для этого устройства и приспособления, технический персонал.

5.2. Постоянное наблюдение за количеством и составом сточных вод и загрязняющих веществ, сбрасываемых в систему канализации, осуществляется абонентом путём:

- анализа сточных вод в контрольных колодцах, а также до и после комплекса локальных очистных сооружений;

- замера количества отводимых сточных вод в наиболее ответственных точках сети внутриплощадочной канализации и на выпуске в систему канализации городского поселения.

5.3. Абоненты обязаны представлять организации ВКХ отчётные сведения об объёмах и составе сточных вод, а также режиме их сброса. Периодичность представления отчётных сведений определяет организация ВКХ. Абонент несёт ответственность за достоверность отчётных данных.

6. Порядок контроля за сбросом сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации организации ВКХ, осуществляемый организацией ВКХ

6.1. Организация ВКХ осуществляет плановый и внеплановый контроль за соответствием состава и свойств сточных вод абонентов настоящим «Условиям приёма…».

6.2. Организация ВКХ производит:

- отбор контрольных проб сточных вод абонента не чаще 1 раза в квартал и не реже 1 раза в год, согласно инструкции, представленной в приложении № 3 к настоящим «Условиям приёма…»;

- анализ состава сточных вод абонента в соответствии с методиками аналитического контроля, аттестованной лабораторией организации ВКХ и/или привлекаемой по договору аккредитованной лабораторией.  Перечень контролируемых показателей состава сточных вод абонента при плановом контроле устанавливается в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим «Условиям приёма…».

6.3. При отборе представителем организации ВКХ контрольной пробы абонент может одновременно отобрать параллельную пробу и провести её анализ в аккредитованной организации (лаборатории) за счёт собственных средств.

6.4. В случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод в связи с неисполнением абонентом своих обязанностей, указанных в п. 5.1 настоящих «Условий приёма…», отбор проб сточных вод осуществляется из первого доступного колодца на сети водоотведения, по которой осуществляется транспортировка сточных вод абонента, ближайшего к канализационному выпуску с объекта абонента. В этом случае показатели состава и свойств сточных вод отобранной пробы считаются показателями состава и свойств сточных вод, отводимых абонентом в централизованную систему водоотведения.

6.5. Результаты анализов состава сточных вод считаются действительными до повторного отбора проб, но не более шести месяцев, и распространяются на весь объём сточных вод за этот период. При расчёте дополнительной платы допускается использование усреднённых результатов параллельных анализов проб, проводимой организацией ВКХ и аккредитованной лабораторией абонента.

6.6. Организация ВКХ приглашает к контрольному отбору проб представителей абонента.

Абонент должен быть извещён о проведении отбора проб сточных вод не менее чем за 15 минут до проведения отбора проб. Оповещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами.

Отбор проб сточных вод осуществляется в присутствии представителя абонента, за исключением случаев его неявки к месту отбора проб. В случае неявки абонента к месту отбора проб сточных вод в течение 15 минут после времени, указанного в уведомлении о проведении отбора проб сточных вод, пробы сточных вод отбираются без представителя абонента.

6.7. По факту отбора контрольной пробы на месте составляется акт отбора в 2-х экземплярах. Акт подписывается представителями предприятия ВКХ, второй экземпляр акта передается представителю абонента, о чем свидетельствует подпись представителя абонента в актах. При несогласии с содержанием акта отбора абонент обязан подписать его с указанием своих возражений. При отказе абонента от подписания акта отбора пробы, он вступает в силу в одностороннем порядке с отметкой представителя предприятия ВКХ "Представитель абонента от подписи отказался".

Результаты исследования пробы сточной воды оформляются протоколом исследования воды в соответствии с требованиями к аккредитованным лабораториям.

6.8. Основаниями для проведения внепланового контроля состава и свойств сточных вод являются:

а) возникновение аварий, повреждение или выход из строя централизованной системы водоотведения или отдельных сооружений, оборудования и устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водоотведения;

б) обнаружение несоответствия показателей состава сточных вод нормативам водоотведения по составу и объёму, показателям, указанным в декларации о составе и свойствах сточных вод, в том числе обнаружение сброса загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения;

в) обнаружение осуществления абонентом сбросов сточных вод без применения локальных очистных сооружений либо работы указанных сооружений с нарушениями условий их эксплуатации;

г) получение организацией, осуществляющей водоотведение, от органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), предписаний об устранении нарушений условий использования водных объектов в части сбросов в водные объекты сточных вод, не соответствующих нормативам допустимых сбросов и (или) лимитам на сбросы, либо нарушений, повлекших или создающих угрозу причинения ущерба окружающей среде, имуществу юридических, физических лиц или здоровью населения.

6.9. При невозможности отбора проб сточных вод из-за сброса загрязняющих веществ, запрещённых к сбросу в систему канализации населённого пункта, а так же при обнаружении факта такого сброса независимо от необходимости отбора проб, составляется Акт обнаружения сброса загрязняющих веществ, запрёщенных к сбросу в систему канализации. Перечень веществ запрещённых к сбросу принимается в соответствии с пп. 2.3, 2.4 настоящих «Условий приёма…». Акт должен быть подписан представителями организации ВКХ и абонента с указанием должности и фамилии. Второй экземпляр Акта остаётся у абонента.

При несогласии абонента с содержанием Акта абонент обязан подписать его с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. При отказе абонента от подписания Акта он вступает в силу в одностороннем порядке с отметкой «от подписи отказался».

6.10.  Организация, осуществляющая  водоотведение,  ведет  журнал контроля  состава  и  свойств  сточных  вод  абонентов.

6.11. Организация, осуществляющая  водоотведение,  в  течение  3рабочих дней со дня  получения  результатов  анализов  сточных  вод направляет абоненту выписку из журнала контроля состава  и  свойств сточных вод абонентов любым способом, позволяющим подтвердить  факт получения выписки адресатом.

6.12 В  случаях  нарушения  абонентом   нормативов   допустимых сбросов  или  лимитов   на   сбросы   организация,   осуществляющая водоотведение, информирует об этом территориальный орган в  течение 24 часов со дня получения анализов проб сточных вод, отобранных  из канализационных сетей абонента.

6.13. Организация,  осуществляющая  водоотведение,  обеспечивает свободный и беспрепятственный доступ к журналу контроля  состава  и свойств  сточных   вод   абонентов.   Организация,   осуществляющая водоотведение,      предоставляет      органам,      осуществляющим государственный   контроль    (надзор),    и    органам    местного

самоуправления  выписки  из  журнала  контроля  состава  и  свойств сточных вод в течение  2  рабочих  дней  после  получения  запроса.

Организация, осуществляющая водоотведение, предоставляет информацию о результатах контроля состава и свойств сточных вод абонентов иным лицам, направившим в организацию соответствующий запрос с указанием объекта абонента, с которого осуществляется сброс  сточных  вод,  в течение 5 рабочих дней после получения запроса.

7. Условия временного прекращения или ограничение приёма сточных вод в систему канализации организации ВКХ

7.1. Организация ВКХ может временно прекратить или ограничить прием сточных вод в следующих случаях:

1) из-за возникновения аварии и (или) устранения последствий аварии на централизованных водоотведения;

2) возникновение аварий в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;

3) аварий на канализационных сетях или очистных сооружениях;

4) при отведении в централизованную систему водоотведения сточных вод, содержащих материалы, вещества и микроорганизмы, отведение (сброс) которых запрещено;

5) из-за воспрепятствования абонентом допуску (недопуск) представителей организации, осуществляющей водоотведение, или по ее указанию представителей иной организации к контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточных вод.

7.2 В случае временного прекращения водоотведения, сточных вод по основаниям, указанным в п.7.1 организация, осуществляющая водоотведение, в течение одного дня со дня такого прекращения или ограничения уведомляет абонентов, орган местного самоуправления, а также:

1) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

2) структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения;

3) организации, с которыми заключены договоры по транспортировке воды, договоры по транспортировке сточных вод, в случае прекращения или ограничения транспортировки воды и (или) сточных вод.

7.3.  Организация, осуществляющая водоотведение, вправе прекратить или ограничить водоснабжение и (или) водоотведение, транспортировку воды и (или) сточных вод, предварительно уведомив в указанный срок абонента, органы местного самоуправления, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в следующих случаях:

1) получения предписания или соответствующего решения территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять государственный экологический надзор, о выполнении мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества, состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации;

2) самовольного подключения (технологического присоединения) лицом объекта капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

3) превышения абонентом в три раза и более нормативов допустимых сбросов загрязняющих превышения абонентом два и более раза в течение двенадцати месяцев со дня первого превышения в три и более раза нормативов состава сточных вод (далее - неоднократное грубое превышение нормативов состава сточных вод) или превышения абонентом два и более раза в течение двенадцати месяцев со дня первого превышения показателей требований к составу и свойствам сточных вод, являющегося в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, грубым превышением (далее - неоднократное грубое превышение требований к составу и свойствам сточных вод);

4) отсутствия у абонента плана снижения сбросов, предусмотренного частью 4 статьи 30.1 настоящего Федерального закона, или неисполнения абонентом плана снижения сбросов либо отсутствия у абонента плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод или неисполнения абонентом указанного плана в случаях, установленных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации;;

5) аварийного состояния канализационных сетей абонента или организации, осуществляющей эксплуатацию канализационных сетей;

6) проведения работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства заявителей;

7) проведения планово-предупредительного ремонта;

8) наличия у абонента задолженности по оплате по договору за два расчетных периода и более, установленных этим договором;

9) воспрепятствования абонентом допуску (недопуск) представителей организации, водоотведение, или по ее указанию представителей иной организации к узлам учета абонента для осмотра, контроля, снятия показаний средств измерений.

7.4. В случаях, указанных в пп.7.1,7.3 прекращение или ограничение водоотведения сточных вод осуществляется до устранения обстоятельств, явившихся причиной такого прекращения или ограничения.

7.5. В случаях, предусмотренных подпунктом 5) п. 7.1, подпунктами 2)-4), 8) и 9) п.7.3 , прекращение или ограничение водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в отношении конкретного абонента, действия (бездействие) которого являются причиной такого прекращения или ограничения.

7.6. В случае, если в течение 60 дней со дня прекращения или ограничения водоснабжения и (или) водоотведения по причинам, предусмотренным подпунктом 5) п. 7.1, подпунктами 2)-4), 8) и 9) п.7.3 настоящей статьи, абонент не устранил указанных причин,                    организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вправе отказаться от исполнения договора водоснабжения и (или) водоотведения в одностороннем порядке.

7.7. Организация, осуществляющая водоотведение, вправе отказаться от исполнения договора водоотведения в одностороннем порядке в случае неоднократного грубого превышения нормативов состава сточных вод или неоднократного грубого превышения требований к составу и свойствам сточных вод.

8. Порядок оплаты абонентами за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовую канализацию и на очистные сооружения организации ВКХ

8.1. Организация ВКХ взимает с абонентов, сбрасывающих в систему хозяйственно-бытовой канализации городского поселения город Бирск сточную воду:

- плату за нормативный сброс сточных вод, то есть не превышающий установленные нормативы водоотведения по объему и (или) составу - по ценам (тарифам) на услуги по водоотведению, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- за сброс сверх установленного норматива водоотведения по составу сточных вод.

В случае сброса загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения и оказывающих негативное влияние на систему канализации, кроме платы за негативное воздействие на окружающую среду при сбросе сточных вод сверх установленных нормативов водоотведения абонент вносит плату за негативное воздействие на работу ЦСВ населённого пункта в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Постановлением № 1134. При сбросе абонентом сточных вод и загрязняющих веществ в ЦСВ населённого пункта в пределах установленных нормативов водоотведения расчёт за услуги водоотведения осуществляется в пределах установленного организации ВКХ тарифа на услуги по водоотведению и в соответствии с заключенным договором водоотведения.

8.4. При сбросе абонентами сточных вод в пределах нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод(приложение № 2 к «Условиям приёма…»)  взимание платы с абонентов производится за фактический объем сточных вод по тарифам водоотведения.

8.5. В случае нарушения абонентом нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод или ВУП (при их установлении) абонент дополнительно вносит плату за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ, которая рассчитывается следующим образом:

а) при сбросе абонентом загрязняющих веществ, для которых установлены нормативы платы,

расчет платы производится по формуле:

Пп(нп) (([(ФК i ( ДК i (ВДКi )) x Нпi x Киндi ] x О x 10-6x 5 x К э ,

где:

Пп(нп) - размер платы, подлежащий уплате абонентом без учета налога на добавленную стоимость

за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ, для которых установлены нормативы платы (руб.);

ФК i - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества (мг/куб.дм);

ДК i (ВДК i ) - допустимая концентрация (временно допустимая концентрация - при установлении ВУП) i-го загрязняющего вещества (мг/куб. дм);

Нпi - норматив платы за сброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленных лимитов (руб./т);

б) при сбросе абонентом загрязняющих веществ, для которых не установлены нормативы платы, расчет платы производится по формуле:

Пп(т) (([(ФК i ( ДК i (ВДК i )) / ДК i ] x Т x О,

где:

Пп(т) - размер платы, подлежащий уплате абонентом, без учета налога на добавленную стоимость за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ, для которых не установлены нормативы платы (руб.);

ФК i - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества (мг/куб. дм);

ДК i (ВДК i ) - допустимая концентрация (временно допустимая концентрация - при установлении ВУП) i-го загрязняющего вещества (мг/куб. дм);

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную

стоимость (руб./куб. м);

О - объем фактически сброшенных абонентом сточных вод за период от обнаружения нарушения до очередного отбора проб организацией, осуществляющей водоотведение, составляющий не более трех календарных месяцев; при этом объем сточных вод учитывается с начала календарного месяца, в котором зафиксировано нарушение, независимо от даты отбора проб (куб. м);

в) общая плата, вносимая абонентом, определяется как сумма результатов расчетов в

соответствии с подпунктами "а" и "б" настоящего пункта по формуле:

Пп ( Пп(нп) ( Пп(т),

где:

Пп - общая плата, вносимая абонентом, без учета налога на добавленную стоимость за

сверхнормативный сброс загрязняющих веществ (руб.);

Пп(нп) - размер платы, подлежащий уплате абонентом, без учета налога на добавленную стоимость за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ, для которых установлены нормативы платы (руб.);

Пп(т) - размер платы, подлежащий уплате абонентом без учета налога на добавленную стоимость за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ, для которых не установлены нормативы платы (руб.).

8.6. Плата за ВУП сточных вод производится абонентами ежемесячно на основании заключённых договоров на водоотведение с организацией ВКХ.

8.7. Объём сточных вод, отведённых абонентом с превышением установленных нормативов водоотведения по составу сточных вод, учитывается с начала календарного месяца, в котором зафиксировано превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод, независимо от даты отбора проб до следующего отбора проб организацией, осуществляющей водоотведение, но не более 3-х календарных месяцев.

8.8.  Перечисление платы за превышение абонентами установленных нормативов водоотведения, сточных вод производится абонентами на основании предъявленного организацией ВКХ счета.

8.9. Плата за превышение нормативов водоотведения по объёму и составу сточных вод взимается в соответствии с настоящими « Условиями приёма…» с абонентов организации ВКХ, осуществляющей эксплуатацию канализационных сетей ЦСВ населённого пункта (далее - организация ВКХ, осуществляющая эксплуатацию канализационных сетей), и в том случае, если организация передает сточные воды, поступившие от абонентов в ЦСВ населённого пункта, на очистку другой организации ВКХ (далее - организация ВКХ, осуществляющая очистку сточных вод). В указанном случае организация ВКХ, осуществляющая эксплуатацию канализационных сетей и получившая указанную плату со своих абонентов, вносит организации ВКХ, осуществляющей очистку сточных вод, плату за превышение нормативов водоотведения (по объёму и составу сточных вод), определенную в соответствии с настоящими Условиями приёма за объём сточных вод, поступивших в ЦСВ населённого пункта от абонентов организации ВКХ, осуществляющей эксплуатацию канализационных сетей, на которых распространяется действие настоящих «Условий приёма…», с концентрацией и составом указанных сточных вод, определяемых в порядке, устанавливаемом соглашением организации ВКХ, осуществляющей эксплуатацию канализационных сетей, и организацией ВКХ, осуществляющей очистку сточных вод. Если такое соглашение отсутствует - по составу сточных вод, определяемому на границе эксплуатационной ответственности указанных организаций ВКХ.

8.10. В случае поступления от абонентов поверхностных стоков (дождевых, талых и поливомоечных вод, не учтённых в составе хозяйственно-бытовых сточных вод) в систему хозяйственно-бытовой канализации, количество принятых поверхностных стоков определяется по расчёту в соответствии с действующими методическими указаниями. Отношения абонента и организации  ВКХ по вопросу приема и оплаты поверхностных стоков регламентируются Договором между абонентом и организацией ВКХ.

8.11. Оплата за сброс сточных вод из выгребных ям в систему канализации организации ВКХ производится по ценам в соответствии с калькуляцией, утверждаемой руководителем организации ВКХ.

8.12. Предприятия (организации) социальной сферы, не имеющие на своей площади фотолабораторий, химических лабораторий или субабонентов, загрязняющих природную среду (приложение № 6 к «Условиям приёма…»), освобождаются от внесения платежей за негативное воздействие на водные объекты.

9. Порядок определения размера и порядка компенсации расходов организации ВКХ при сбросе абонентами сточных вод, оказывающих негативное воздействие на работу ЦСВ

9.1. В случае если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему водоотведения, содержат загрязняющие вещества, иные вещества и микроорганизмы, негативно воздействующие на работу такой системы, не отвечающие требованиям, установленными пп. 2.3., 2.4., 3.10. настоящих «Условий приёма…», абонент обязан компенсировать организации, осуществляющей водоотведение, расходы, связанные с негативным воздействием сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (далее - плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения), в порядке и размере, которые определены Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и Постановлением № 1134.

9.2. Расчёт платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения производится организацией, осуществляющей водоотведение, ежемесячно на основании декларации, представляемой абонентом, или в случае непредставления декларации, а также в случаях, предусмотренных п п. 10.3, 10.5 настоящих «Условий приёма…» и п. 130 Правил водоснабжения и водоотведения, на основании результатов анализов контрольных проб сточных вод (приложение № 5 к « Условиям приёма…»). Оплата производится абонентом на основании счетов, выставляемых организацией, осуществляющей водоотведение, в течение 10 дней со дня выставления счета.

9.3.  В случае если по результатам контроля, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение, зафиксирован сброс сточных вод с нарушением требований, предусмотренных п. 2.4 настоящих «Условий приёма…», размер платы за негативное воздействие на работу ЦСВ определяется по формуле:

П = КК × Т × Q  ,где:

П - размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, подлежащей уплате абонентом, без учета налога на добавленную стоимость (рублей). Плата вносится абонентом организации, осуществляющей водоотведение, в сроки и порядке, которые установлены договорами, на основании которых абонентом осуществляется водоотведение;

КК - коэффициент компенсации, составляющий при первичном нарушении 5, при повторном нарушении в течение года с момента совершения предыдущего нарушения по тому же показателю - 10, при последующих нарушениях в течение года по тому же показателю - 25;

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб/ м3);

Q - объем сточных вод, сброшенных абонентом через канализационный выпуск, определенный по показаниям прибора учета сточных вод либо в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения в случаях, предусмотренных Правилами организации коммерческого учёта воды, сточных вод, а в иных случаях - общий объём сточных вод за календарный месяц, в котором зафиксирован сброс веществ с нарушением запрета, установленного п. 2.4 настоящих «Условий приёма…» (м3.). В случае если организация, осуществляющая водоотведение или очистку сточных вод, принимает сточные воды от другой организации, осуществляющей водоотведение, значение Q такой организации уменьшается на объем хозяйственно-бытовых сточных вод, отведенных в её канализационные сети товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, собственниками и (или) пользователями жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов.

9.4 В случае если абонент осуществил сброс сточных вод с нарушением требований, установленных пунктами 112 и 113 настоящих Правил, абонент также обязан возместить в полном объеме фактически причиненный ущерб, выразившийся в разрушении конструкций, сооружений и оборудования централизованной системы водоотведения и нарушении работы очистных сооружений, случившихся в результате допущенных абонентом нарушений. Кроме того, если сброс сточных вод абонента повлек нарушение работы очистных сооружений и сверхнормативные сбросы сточных вод в водный объект или причинение вреда водному объекту, абонент обязан в течение 10 рабочих дней со дня письменного требования организации, осуществляющей водоотведение или очистку сточных вод, компенсировать ей дополнительные расходы, связанные с увеличением платы за сверхнормативный сброс сточных вод и вред, причиненный водному объекту, определяемой и взимаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды.

9.5 В случае залпового сброса загрязняющих веществ (сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением более чем в 20 раз установленных максимальных допустимых значений показателей и концентраций) абонент обязан известить о таком событии организацию, осуществляющую водоотведение, в течение одного часа.

9.6 В случае сброса, в том числе в случае указания сброса в декларации, абонентом сточных вод с превышением максимальных допустимых значений показателей и концентраций, размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения без учета налога на добавленную стоимость в части превышения максимальных допустимых значений показателей и концентраций определяется по формуле (за исключением случаев исчисления платы в соответствии с п. 10.3 настоящих Условий приёма):

П = (Макс(Ki1) + Сумм(Ki2) + Макс(Ki3) + Сумм (Ki4) +Kiрн + KiT + Кiлос + Кiжиры + Kiпхб + Макс(Кi5)) × T × Qпр, где:

Макс(Кi1) - максимальные из всех значений кратностей превышения фактической концентрации i-го загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод абонента над максимальным допустимым значением концентрации i-го загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод (далее - кратность превышения (Кi) по веществам (показателям), отнесенным к группе 1 согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к «Условиям приёма…», при этом кратность превышения (Кi) определяется по формуле, предусмотренной п. 10.6 настоящих «Условий приёма…»;

Сумм(Кi2) - суммарные значения кратностей превышения (Кi) по веществам (показателям), отнесенным к группе 2 согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящим «Условий приёма…»;

Макс(Кi3) - максимальные из всех значений кратностей превышения (Кi) по веществам (показателям), отнесенным к группе 3 согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящим «Условий приёма…»;

Сумм(Кi4) - суммарные значения кратностей превышения (Кi) по веществам (показателям), отнесенным к группе 4 согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящим «Условий приёма…»;

КipH - значение кратности превышения (Кi) по водородному показателю (pH), которое принимается равным соответствующему значению коэффициента воздействия указанного показателя свойств сточных вод согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящим «Условий приёма…»;

КiТ, Кiлос, Кiжиры, Кiпхб - значения кратностей превышения (Кi) соответственно по температуре, летучим органическим соединениям, жирам, полихлорированным бифенилам;

Макс(Кi5) - максимальные из значений кратностей превышения (Кi) по веществам, отнесенным к группе 5 согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящим «Условий приёма…»; Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб./куб. метр);

Qпр - объём сточных вод, сброшенных абонентом через канализационный  выпуск, определенный по показаниям прибора учёта сточных вод либо в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения в случаях, предусмотренных Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, а в иных случаях - общий объем сточных вод за календарный месяц, в котором зафиксировано превышение максимальных допустимых значений показателей и концентраций, до следующего отбора проб организацией, осуществляющей водоотведение, но не более 3 календарных месяцев (при расчётах платы на основании результатов анализов контрольных проб сточных вод) (куб. метров). При расчете платы на основании декларации указанные объемы сточных вод учитываются ежемесячно в течение срока действия декларации. В случае если организация, осуществляющая водоотведение или очистку сточных вод, принимает сточные воды от другой организации, осуществляющей водоотведение, значение Qпр такой организации уменьшается на объем хозяйственно-бытовых сточных вод, отведенных в ее канализационные сети товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, собственниками и (или) пользователями жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов.

9.7 Кратность превышения (Кi) определяется по формуле:

Кi = ((ФКi - ДКi) / ДКi) × КВ,где:

ФКi - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента, заявленные абонентом в декларации либо зафиксированные в контрольной пробе сточных вод абонента, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, на конкретном канализационном выпуске (мг/куб. дм). При наличии у абонента нескольких канализационных выпусков в систему водоотведения и при отсутствии на них приборов учёта сточных вод (за исключением случаев определения объёмов сточных вод по данным баланса водопотребления и водоотведения) значение ФКi определяется как усредненное значение концентрации загрязняющего вещества (показателя свойств сточных вод) по канализационным выпускам, на которых было зафиксировано превышение максимальных допустимых значений;

ДКi - максимальное допустимое значение концентрации i-го загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящим Условиям приёма (мг/дм3);

КВ - коэффициент воздействия загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящим «Условиям приёма…».

9.8 Результаты анализов контрольных проб сточных вод, отобранных организацией, осуществляющей водоотведение, должны быть учтены абонентом при внесении изменений в декларацию, а также при подаче декларации на очередной год. В случае если в контрольной пробе сточных вод, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, значение ФКi по какому-либо показателю в 1,5 раза и более отличается от значения, заявленного абонентом в декларации, вместо указанного значения используются результаты анализа контрольных проб сточных вод. При выявлении 2 раза и более в течение календарного года в контрольной пробе сточных вод, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, значения ФКi по одному и тому же показателю, превышающего в 2 раза и более значение ФКi, заявленное абонентом в декларации, коэффициент воздействия согласно перечню, приведенному приложением № 1 к настоящим Условиям приёма, по такому показателю увеличивается в 2 раза (в период с начала календарного месяца, в котором зафиксировано 2-е или последующее превышение, до следующего отбора проб организацией, осуществляющей водоотведение, но не более чем за 3 календарных месяца). В течение этого срока абонент обязан внести изменения в декларацию с указанием нового значения ФКi по превышенному показателю с учетом анализов контрольных проб сточных вод, отобранных организацией, осуществляющей водоотведение, выявивших превышение значения ФКi в 2 раза и более значения ФКi, заявленного абонентом в декларации. В случае отсутствия у абонентов, указанных в п. 3.8 настоящих Условий приёма, поданной в установленном порядке декларации, действующей на дату отбора контрольных проб сточных вод, к плате таких абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, рассчитанной на основании результатов указанных контрольных проб, дополнительно применяется коэффициент 2.

9.9. В случае если в соответствии со сведениями о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, размещенными в соответствии со статьей 23 Федерального закона от  07.12.2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в средствах массовой информации и на официальном сайте  городского поселения город Бирск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», показатели состава и свойств питьевой воды, подаваемой организацией, осуществляющей в отношении абонента одновременно водоснабжение и водоотведение, превышают соответствующие значения согласно перечню, приведенному в приложением № 1 к настоящим Условиям приёма, при расчёте платы такого абонента за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения за значение ДКi принимаются значения указанных показателей питьевой воды, увеличенные в 1,1 раза.

9.10. Для абонентов, являющихся предприятиями общественного питания, или осуществляющих производство готовых пищевых продуктов и блюд, производство строительных керамических материалов, изделий из бетона для использования в строительстве, керамических изделий, стекла и изделий из стекла (включая стекловолокно), производство химических веществ и химических продуктов, обработку поверхностей, предметов или продукции с использованием органических растворителей и красителей, производство кожи, меха и изделий из них, в том числе дубление, выделку и крашение шкур и кожи, выделку и крашение меха, производство гальванических элементов или изделий с гальваническим покрытием, или осуществляющих мойку транспортных средств, переработку или консервирование рыбы или иных водных биологических ресурсов, переработку или консервирование молока, мяса или иной пищевой продукции, стирку или химическую чистку изделий из ткани и меха,

предоставляющих услуги парикмахерских и салонов красоты, в случае, если объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов абонента составляет менее 30 куб. метров в сутки суммарно по всем канализационным выпускам, или в случае отсутствия технической возможности осуществить отбор проб сточных вод абонента, относящегося к указанным отраслям (осуществляющего указанное производство), в отдельном контрольном канализационном колодце без учета сточных вод иных абонентов, в том числе если объект абонента расположен во встроенном (пристроенном) нежилом помещении в многоквартирном доме при отсутствии отдельного канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения или абонентом осуществляется сброс сточных вод через один канализационный выпуск и (или) в один контрольный канализационный колодец совместно с иными абонентами, расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения определяется по формуле:

П = К × Т × Qпр1, где:

К - коэффициент компенсации, равный 0,5;

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб./куб. метр);

Qпр1 - объем сточных вод, сброшенных абонентом, определенный по показаниям прибора учета сточных вод либо в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения или иными способами, предусмотренными Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод. В случае если организация, осуществляющая водоотведение или очистку сточных вод, принимает сточные воды от другой организации, осуществляющей водоотведение, значение Qпр1 такой организации уменьшается на объем хозяйственно-бытовых сточных вод, отведенных в ее канализационные сети товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, собственниками и (или) пользователями жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов.

9.11 Средства, полученные организациями, осуществляющими водоотведение, в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, используются целевым образом в качестве источника финансирования производственной и (или) инвестиционной программ организации, осуществляющей водоотведение, на выполнение иных мероприятий, связанных с ремонтом, реконструкцией или строительством объектов централизованных систем водоотведения, а также в качестве средств на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию производственной и (или) инвестиционной программ.

Секретарь Совета                                                                                    А.М. Загитуллина

Приложение №1

к «Условиям приёма

сточных вод и загрязняющих веществ

в систему хозяйственно-бытовой канализации г.Бирск»

(Приложение № 5 к Правилам холодного водоснабжения

и водоотведения (в редакции постановления Правительства

Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. N 1134)

ПЕРЕЧЕНЬ МАКСИМАЛЬНЫХ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩИХ СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАБОТУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

| Наименование вещества (показателя) | Еди-ница измере-ния | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) | Группа | Коэффициент воздействия загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод на централизован-ные системы водоотведения | Отношение ФКi <1> к ДКi <2> или значение показателя, при котором превыше-ние является грубым |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения)

1. Взвешенные вещества     мг/дм3         300                       1                      0,7 <7>             3

2. БПК5                                 мг/дм3             300 (500 <3>)      1                      0,7 <7>             3

3. ХПК                                  мг/дм3         500 (700 <3>)      1                      0,7 <7>             3

4. Азот общий                      мг/дм3         50                         1                      0,7 <7>             3

5. Фосфор общий                 мг/дм3        12                          1                      0,7 <7>             3

6. Нефтепродукты                мг/дм3        10                          2                       1                      3

7. Хлор и хлорамины            мг/дм3       5                            2                       2                      2

8. Соотношение

ХПК:БПК5                                -              2,5 <4>                 2                       0,5                   1,3

9. Фенолы (сумма)               мг/дм3         5                           2                        5                     3

10. Сульфиды (S-H2S+S2)  мг/дм3         1,5 <4>                 3                        2                     2

11. Сульфаты                         мг/дм3       1000 <5>              3                         2                     2

12. Хлориды                          мг/дм3        1000 <5>              3                        2                     2

13. Алюминий                      мг/дм3         5                           4                        2                     3

14. Железо                             мг/дм3        5                           4                        2                      3

15. Марганец                          мг/дм3       1                           4                        2                      3

16. Медь                                  мг/дм3      1                            4                        2                      3

17. Цинк                                 мг/дм3       1                            4                        2                      3

18. Хром общий                    мг/дм3       0,5                         4                        2                      3

19. Хром                                 мг/дм3      0,05 (0,1 <6>)       4                         2                     3

20. Никель                            мг/дм3       0,25 (0,5 <6> )      4                         2                     3

21. Кадмий                             мг/дм3      0,015 (0,1<6>)      4                         2                     3

22. Свинец                            мг/дм3       0,25                       4                         2                     3

23. Мышьяк                           мг/дм3       0,05 (0,1<6>)        4                         2                     3

24. Ртуть                               мг/дм3       0,005                     4                          2                     3

25. Водородный показатель    единиц        6 - 95                                 1 (при 5,5 < pH <     значения

6 и 9 < pH < 10),

2 (при 10 ≤ pH <

11),

3 (при 5 < pH ≤

5,5 и 11 ≤ pH ≤

12),

5 (при 4,5 ≤ pH

≤ 5)

значения

показателя

менее 5 и

более 11

26. Температура °C                                   +40<5>          -             0,5 (+40 < ФК <

+50),

1 (+50 ≤ ФК <

+60),

2 (+60 ≤ ФК <

+70),

3 (+70 ≤ ФК <

+80)

значение

показателя

+60 и более

27. Жиры               мг/дм3                         50<5>           -                       1                                 3

28. Летучие            мг/дм3                        20<5>           -                       1                                 2

органические

соединения (ЛОС) (в

том числе толуол,

бензол, ацетон,

метанол, бутанол,

пропанол, их

изомеры и алкилпроизводные

по сумме ЛОС)

29. СПАВ неионогенные мг/дм3               10            5                          0,6                                3

30. СПАВ анионные мг/дм3                     10              5                          0,6                                3

31. Полихлорированные

бифенилы (сумма ПХБ) мг/дм3             0,001             -                           1                                5

<1> ФКi - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента, заявленные абонентом в декларации либо зафиксированные в контрольной пробе сточных вод абонента, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, на конкретном канализационном выпуске (мг/куб. дм). При наличии у абонента нескольких выпусков в систему водоотведения и при отсутствии на них приборов учета сточных вод (за исключением случаев определения объемов сточных вод по данным баланса водопотребления и водоотведения) за величину ФКi принимается усредненное значение концентрации загрязняющего вещества (показателя свойств сточных вод) по выпускам, на которых было зафиксировано превышение максимальных допустимых значений.

< 2> ДКi - максимально допустимое значение концентрации i-го загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод, предусмотренные настоящим приложением (мг/куб. дм).

< 3> Требования, установленные для сброса в централизованную общесплавную систему водоотведения.

<4> Показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК 500 мг/дм3. Для сбросов в общесплавную централизованную систему водоотведения показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК 700 мг/дм3.

<5> Требования, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на канализационные сети.

< 6> При применении организацией, осуществляющей водоотведение, термических методов обезвреживания осадка сточных вод.

<7> Применяется коэффициент воздействия 0,9, с 1 января 2019 года - 1,2.

Секретарь Совета                                                                                    А.М. Загитуллина

Приложение № 2

к «Условиям приёма сточных вод

и загрязняющих веществ в систему

хозяйственно-бытовой канализации г.Бирск»

Нормативы водоотведения по составу сточных вод в сточных водах абонентов, при сбросе в систему канализации Бирского филиала АО «Башкоммунводоканал», позволяющие достигнуть нормативов допустимого сброса (НДС) в р. Белая

| N п/п | Показатель | Максимальная допустимая концентрация загрязняющих веществ, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | 122 |
| 2. | Нефтепродукты | 0,16 |
| 3. | Сухой остаток (минерализация) | 1000 |
| 4. | Хлорид-анион | 300 |
| 5. | Железо | 0,23 |
| 6. | Медь | 0,003 |
| 7. | Химическое потребление кислорода (ХПК) | 178 |
| 8. | Биологическое потребление кислорода (БПК) | 30 |
| 9. | Аммоний-ион | 0,7 |
| 10. | Фосфат-ион (по Р) | 0,4 |
| 11. | АПАВ (алкилсульфаты натрия) | 0,74 |
| 12. | Сульфат-анион | 100 |
| 13. | Сульфид-ион | 0,004 |
| 14. | Марганец | 0,028 |
| 15. | Алюминий | 0,05 |
| 16. | Фенол | 0,005 |
| 17. | Никель | 0,007 |
| 18. | Свинец | 0,002 |
| 19. | Кадмий | 0,0002 |
| 20. | Хром общий | 0,14 |
| 21. | Цинк | 0,25 |
| 22. | Жиры | Отс. |

Секретарь Совета                                                                                    А.М. Загитуллина

Приложение № 3

к «Условиям приёма сточных вод

и загрязняющих веществ в систему

хозяйственно-бытовой канализации г.Бирск»

Инструкция по правилам отбора проб для контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в канализационные сети Бирского филиала АО «Башкоммунводоканал»

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 года № 525  «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод»,  Методическими указаниями по отбору проб для анализа сточных вод ПНД Ф 12.15.1-08 (издание 2015 года), ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

1.2. Инструкция устанавливает требования к методам отбора сточных вод, предназначенных для анализа.

1.3. Действие Инструкции распространяется на сточные воды предприятий, организаций, отдельных производств, цехов, установок, очистных сооружений и т.п.

1.4. Настоящая инструкция разработана для проведения контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в канализационные сети Бирского филиала АО «Башкоммунводоканал»в соответствии с программой контроля состава и свойств сточных вод. Для каждого отдельного предприятия (организации) в зависимости от технологии производства возможно определение состава и свойств сточных вод дополнительно по другим показателям.

2. Отбор проб сточных вод

2.1. Отбор проб может производиться ручными или автоматическими пробоотборными устройствами. Основные требования к пробоотборным устройствам - по ГОСТ 31861-2012.

Тип пробоотборного устройства выбирается с учётом программы исследований и способа отвода сточных вод.

2.2. Пробоотборники должны:

- минимизировать время контакта между пробой и пробоотборником;

- быть изготовлены из материалов, не загрязняющих пробу;

- иметь гладкие поверхности;

- быть сконструированы и изготовлены применительно к пробе воды для соответствующего анализа.

2.3. Для изготовления контейнеров пробоотборных устройств или для покрытия их внутренних поверхностей могут быть использованы: полиэтилен, фторопласт, поликарбонатные полимеры, стекло, фарфор и другие химически инертные материалы, что позволит исключить возможность изменения состава отобранной пробы.

Допускается применение одноразовых ёмкостей для отбора проб.

2.4. К материалам (или внутренним покрытиям) сосудов, из которых на месте отбора проба переливается в сосуд для хранения, предъявляются менее жесткие требования, чем к сосудам для хранения и транспортировки проб. В частности, допускается применение стальных и эмалированных ёмкостей.

2.5. В качестве ручных пробоотборников могут применяться черпаки, ведра, широкогорлые склянки.

2.6. Объём пробы сточных вод определяется исходя из количества, необходимого для проведения всех необходимых исследований, зависит от вида и числа определяемых показателей, их концентрации, применяемой методики определения.

2.7. Требования к подготовке контейнеров и сосудов для хранения проб, способы отбора аналитической пробы и другие особенности техники отбора проб должны соответствовать ГОСТ 31861 и документу, регламентирующему методику анализа.

Отбор проб производится в стеклянные или полиэтиленовые емкости, достаточные по объему для определения показателей состава и свойств сточных вод в соответствии с программой контроля состава и свойств сточных вод и, при необходимости, по дополнительному списку. При этом для получения одной пробы, отражающей состав и свойства воды в данной точке отбора, допускается неоднократно отбирать воду в этой точке отбора за максимально короткий период времени.

Объем взятой пробы для определения конкретного показателя должен соответствовать объёму, установленному в нормативном документе, и возможности проведения повторного исследования.

Для каждой точки отбора проб сточных вод комплектуется набор посуды, в состав которого входит набор флаконов в соответствии с контролируемыми показателями состава и свойств воды.

2.8. Ёмкости для отбора проб должны быть тщательно промыты, чтобы свести к минимуму возможные загрязнения пробы. Тип применяемого для промывки вещества выбирают в зависимости от определяемых показателей и материала ёмкости.

2.9. Пробу воды для определения нефтепродуктов, фенолов, СПАВ надо отбирать в отдельную посуду.

2.10. Отбор проб сточной жидкости производится организацией, осуществляющей водоотведение (Бирский филиал АО «Башкоммунводоканал») либо работниками аккредитованной лаборатории в присутствии представителя Бирского филиала АО «Башкоммунводоканал»и абонента, отводящего свои сточные воды в канализационные сети Бирского филиала АО «Башкоммунводоканал», за исключением случаев неявки представителя абонента к месту отбора проб. В случае неявки абонента к месту отбора проб сточных вод в течение 15 минут после времени, указанного в уведомлении о проведении отбора проб сточных вод, пробы сточных вод отбираются без абонента.

2.11. Абоненты обязаны:

а) обеспечить возможность проведения отбора проб сточных вод в любое время суток;

б) содержать контрольные канализационные колодцы и подходы к ним в состоянии, обеспечивающем свободный доступ к сточным водам и отбор их проб;

в) обеспечить беспрепятственный доступ к месту отбора проб сточных вод;

г) обеспечить присутствие абонента при проведении отбора проб сточных

вод;

д) обеспечить идентификацию мест отбора проб сточных вод (наличие различимых указателей, содержащих идентифицирующие признаки места отбора проб сточных вод и позволяющих определить их на местности).

2.12. Организация, осуществляющая водоотведение (Бирский филиал АО «Башкоммунводоканал»), обязана любым способом уведомить абонента о проведении отбора проб сточных вод не позднее чем за 15 минут до начала процедуры отбора проб сточных вод. Отбор проб сточных вод осуществляется не ранее чем через 15 минут с момента подтверждения факта получения абонентом такого уведомления.

2.13. Отбор проб сточных вод проводится из контрольных канализационных колодцев, указанных в программе контроля состава и свойств сточных вод или договоре водоотведения, едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения.

2.14. Отбор проб сточных вод при наличии такой возможности осуществляется вне зон действия подпора со стороны централизованной системы водоотведения из лотка канализационного колодца или падающей струи. При отсутствии такой возможности отбор пробы сточных вод осуществляется в нескольких местах по сечению потока (или колодца), после чего составляется средняя (смешанная) проба.

2.15. В случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод в связи с неисполнением абонентом своих обязанностей, указанных в п.2.11 настоящей Инструкции, отбор проб сточных вод осуществляется из первого доступного колодца на сети водоотведения, по которой осуществляется транспортировка сточных вод абонента, ближайшего к канализационному выпуску с объекта абонента. В этом случае показатели состава и свойств сточных вод отобранной пробы считаются показателями состава и свойств сточных вод, отводимых абонентом в централизованную систему водоотведения.

2.16. Пробы сточных вод должны быть промаркированы и опломбированы.

2.17. Организация, осуществляющая водоотведение, и абонент при отборе проб сточных вод вправе осуществлять фото - и видеофиксацию процедуры отбора проб сточных вод.

2.18. По результатам отбора проб сточных вод на месте отбора проб сточных вод  аккредитованной лабораторией, осуществляющей отбор проб, составляется в 3-х экземплярах акт отбора проб сточных вод, который подписывается представителем аккредитованной лаборатории, абонентом и представителем Бирского филиала АО «Башкоммунводоканал». Один экземпляр передается абоненту, второй – представителю Бирского филиала АО «Башкоммунводоканал».

2.19. При несогласии абонента с содержанием акта отбора проб сточных вод абонент обязан подписать этот акт с указанием в нем своих возражений. Акт отбора проб сточных вод в случае отказа абонента от его подписания подписывается организацией, осуществляющей водоотведение, с отметкой «абонент от подписи отказался». В случае неявки абонента к месту отбора проб сточных вод в установленное время акт отбора проб сточных вод подписывается организацией, осуществляющей водоотведение, с отметкой «абонент на отбор проб сточных вод в установленное время не явился». Один экземпляр акта отбора проб сточных вод в течение 3 рабочих дней со дня отправки пробы сточных вод в аккредитованную лабораторию направляется абоненту любым способом, позволяющим подтвердить факт получения этого акта абонентом.

2.20. При отборе проб должны строго соблюдаться требования безопасности, отвечающие действующим нормам и правилам.

3. Процедура отбора параллельных проб.

3.1. При отборе проб сточных вод организацией, осуществляющей водоотведение, абонент вправе одновременно произвести параллельный отбор проб сточных вод и провести их анализ в аккредитованной лаборатории за счёт собственных средств. В случае параллельного отбора проб в акте отбора обязательно указывается характеристика посуды для хранения проб, примененной абонентом.

3.2. Объём пробы сточной воды, отбираемый при проведении параллельного отбора проб, должен соответствовать объёму, определенному с учетом количества определяемых показателей и требований, установленных в нормативной документации для методики измерения конкретного показателя в двух (или более) лабораториях. Отбор двух последовательных во времени проб для параллельного анализа двумя лабораториями или операторами не допускается. Одна отобранная проба тщательно перемешивается и разливается в посуду лабораторий, выполняющих параллельный анализ пробы. При параллельном отборе сточных вод одна отобранная проба разделяется как минимум на две части. Разделение на части пробы, предназначенной для анализа нефтепродуктов и других, не смешивающихся с водой веществ, не допускается.

3.3. При параллельном отборе проб сточных вод организация, осуществляющая водоотведение, осуществляет отбор резервной пробы.

3.4. Разделение пробы на параллельные и резервную проводится организацией, осуществляющей водоотведение, на месте отбора проб сточных вод.

3.5. Параллельная и резервная пробы не могут быть использованы для определения содержания веществ (показателей), которые изменяются при контакте с атмосферным воздухом или в короткие промежутки времени (pH, растворенные газы), а также веществ, не смешивающихся с водой (нефтепродукты и др.).

3.6. Ответственность за соблюдение условий транспортировки проб в аккредитованные лаборатории несут организация, осуществляющая водоотведение (Бирский филиал АО «Башкоммунводоканал»), либо лаборатория, осуществляющая отбор проб по договору с Бирским филиалом АО «Башкоммунводоканал», или абонент, осуществляющий их транспортировку.

3.7. Резервная проба хранится в Бирском филиале АО «Башкоммунводоканал», осуществляющем водоотведение, для разрешения возможных разногласий.

3.8. Пробы сточных вод должны быть промаркированы и опломбированы одноразовыми пломбами ответственным представителем Бирского филиала АО «Башкоммунводоканал». В акте отбора проб (во всех экземплярах) в разделе «Порядковый номер пробы, номер пломбы» сделать запись номера пробы с соответствующим ей номером пломбы (при опломбировании номерными пломбами).

3.9. Результаты отбора параллельных и резервной проб сточных вод указываются в акте отбора проб сточных вод в 3-х экземплярах, которые подписываются лабораторией, производившей отбор проб, организацией, осуществляющей водоотведение, и абонентом в течение 1 рабочего дня со дня отбора проб. Третий экземпляр такого акта хранится вместе с резервной пробой. Абонент при несогласии с содержанием акта отбора пробы сточных вод обязан подписать его с изложением особого мнения не позднее 1 рабочего дня со дня отбора проб.

3.10. Результаты анализов отобранных параллельных проб сточных вод в течение 24 часов со дня их получения представляются абонентами в организацию, существляющую водоотведение, для проведения оценки сопоставимости результатов. Если результаты сопоставимы (отличаются не более чем на погрешность метода измерения по более чем 90 процентов измеряемых показателей), за истинное значение принимается среднее арифметическое значение результатов анализа параллельных проб 2 аккредитованных лабораторий.

3.11.В случае если результаты анализа отобранных проб сточных вод не сопоставимы и хотя бы одна из сторон отказывается принимать за истинное значение результатов анализа среднее арифметическое значение результатов анализа параллельных проб, за счет такой стороны в течение 1 рабочего дня проводится анализ резервной пробы. При наличии возможности анализ резервной пробы осуществляется в аккредитованной лаборатории, не участвовавшей в анализе параллельных проб сточных вод. За истинное значение результатов анализа по каждому из исследуемых показателей принимается среднее арифметическое результатов резервной пробы и одной из параллельных проб, результаты которой меньше отличаются от результатов резервной пробы.

4. Транспортирование и хранение проб.

4.1. Ёмкости с пробами упаковывают таким образом, чтобы упаковка не влияла на состав пробы и не приводила к потерям определяемых показателей при транспортировании, а также защищала емкости от возможного внешнего загрязнения и поломки.

4.2. При транспортировании емкости размещают внутри тары (контейнера, ящика, футляра и т.п.), препятствующей загрязнению и повреждению емкостей с пробами. Тара должна быть сконструирована так, чтобы препятствовать самопроизвольному открытию пробок ёмкостей.

4.3. Транспортирование проб сточных вод в лабораторию осуществляется любым разрешенным видом транспорта, обеспечивающим сохранность и быструю доставку.

4.4. Без специального консервирования проб время их хранения зависит от температуры окружающей среды. Не допускается перегрев и переохлаждение проб, т.е. хранение проб более 0,5 часа при температуре ниже -15 °С и выше +30 °С. Транспортировка должна быть организована таким путем, чтобы исключить перегрев и переохлаждение пробы.

4.5. Основными требованиями к сосудам для хранения проб является достаточный объем и обеспечение неизменности состава пробы. Рекомендуемые материалы для изготовления сосудов, содержащих пробы определенного назначения - по ГОСТ 31861-2012.

4.6. Посуда для хранения и транспортировки проб должна быть промаркирована способом, исключающим нарушение маркировки.

4.7. Для подготовки отобранной пробы к хранению в зависимости от определяемого показателя проводят при необходимости консервацию по ГОСТ 31861-2012 или документу, регламентирующему методику анализа.

4.8. Хранение проб сточных вод допускается лишь в том случае, если анализ не может быть произведен сразу после их отбора. При этом необходимо строго соблюдать допустимые сроки хранения.

4.9. Основные рекомендуемые методы консервации и хранения отобранных проб, предназначенных для проведения определений конкретных показателей, приведены в ГОСТ 31861-2012.

4.10. Пробы воды должны быть подвергнуты исследованию в течение сроков, указанных в ГОСТ 31861-2012, с соблюдением условий хранения. Выбранный метод подготовки отобранных проб к хранению должен быть совместим с методом определения конкретного показателя, установленного в НД. При этом, если в НД на метод определения указаны условия хранения проб, то соблюдают условия хранения проб, регламентированные в этом НД.

5.Документирование пробоотбора

5.1. Все процедуры, связанные с отбором проб, получением аналитических проб и

передачей их для проведения анализа должны быть документированы. Документирование процедур необходимо для последующего выявления возможных несоответствий, поиска причин несоответствий и разрешения иных споров.

5.2. В акте отбора проб указываются:

- номер акта;

- дата и время отбора пробы;

- наименование предприятия;

- адрес;

- место отбора проб;

- способ отбора

- вид пробы;

- характеристика посуды, в которую был произведен отбор (вид посуды, номер, номер пломбы, объем);

- сведения о консервации пробы;

- время доставки пробы;

- должности, Ф.И.О. представителей предприятия ВКХ и абонента;

- должность, Ф.И.О. принявшего пробу.

5.3. При отборе параллельной пробы ответственность за соблюдением требований к посуде для хранения и транспортировки проб, документированием процедуры отбора несет абонент.

5.4. Форма документирования процедур, связанных с получением аналитических проб, передачей их для проведения анализа определяется требованиями к аккредитованным лабораториям. Лаборатория несет ответственность за сохранность проб (с момента регистрации доставленных проб), качество проведения аналитических работ, оформление результатов анализа и соблюдение правил техники безопасности.

Секретарь Совета                                                                                    А.М. Загитуллина

|  |  | Приложение № 4 к « Условиям приёма сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации г.Бирск» |  |
| --- | --- | --- | --- |

СПИСОК

ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ), НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Предприятия (организации), находящиеся на бюджетном финансировании:

1) детские дошкольные учреждения;

2) общеобразовательные школы;

3) школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4) детские дома;

5) лечебно-профилактические учреждения, включая центры государственного санитарно- эпидемиологического надзора;

6) дома ребёнка;

7) детские молочные кухни;

8) дома-интернаты для престарелых и инвалидов;

9) детские оздоровительные лагеря;

10) учреждения культуры;

11) высшие, среднетехнические и средне-специальные учебные заведения;

12) спортивные школы.

2. Учреждения, находящиеся на балансе промышленных предприятий (организаций):

1) детские дошкольные учреждения;

2) детские оздоровительные лагеря.

Секретарь Совета                                                                                    А.М. Загитуллина